# 云南外事外语职业学院田径场塑胶跑道及人工草坪翻新项目招标文件

- 招

- 标

- 文

- 件

- 采购计划编号：ZC20240717

采购项目名称：云南外事外语职业学院田径场塑胶跑道及人工草坪翻新

采   购   人：云南外事外语职业学院

2024年7月

一、响应供应商资格条件

1.基本资格条件

1.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：供应商参加政府采购活动应当具备下列条件： (一)具有独立承担民事责任的能力; (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录; (六)法律、行政法规规定的其他条件。

1.2具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）；

1.3财务状况报告：法人提供经审计的2022年或2023年度的财务报告或提交投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明或基本账户信息）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

1.4税收缴纳证明：法人提供投标文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的增值税或企业所得税的凭据；其他组织和自然人提供投标文件截止时间前一年内至少一个月缴纳税收的凭据；依法免税的投标人应提供相关文件证明；

1.5社会保障资金缴纳证明：提供投标文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的社会保障资金的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；

1.6参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

1.7法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

1.8具有建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质或市政公用工程总承包三级以上（含三级）资质，并具有有效的安全生产许可证；

1.9项目经理须提供建筑工程专业二级以上（含二级）或市政公用工程二级以上（含二级）注册建造师证书及安全生产考核合格证，无不良信用记录、无在建项目（提供承诺书）；

1.10投标商如为独立法人参加采购活动近年内（2021年至今），在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）无任何不良信用记录，须提供“失信被执行人查询”、“重大税收违法案件查询”、“政府采购严重违法失信名单”此三个查询项的截图证明。

1.11本次资格预审不接受联合体申请（提供书面声明材料）。

1.12从事过田径场塑胶跑道建设的施工队伍优先。

二、采购项目基本情况

| - 采购方式 | - 内容 | - 数量 | - 采购预算 - （万元） | - 保证金 - （万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 询价 采购 | - 云南外事外语职业学院田径场塑胶跑道及人工草坪翻新 | - 批 |  | - . | - 列明细 |
|  | - 管理费 |  |  |  |  |
|  | - 利润 |  |  |  |  |
|  | - 税金 |  |  |  |  |
|  | - 总价 |  |  |  |  |

注：除非特别说明，所投产品须为中国大陆境内生产。

三、采购有关说明

1.招标文件获取地址及方式：合格的投标人可登陆云南外事外语职业学院官网（网址：http://www.fafl.cn/） 或云南外事外语职业学院“微信公众号”下载招标公告，请与杨老师联系报名获取招标文件。

2.响应文件提交地点：云南外事外语职业学院行政楼

3.响应文件提交截止时间：2024年7月20日下午15：00前

4.采购人信息

4.1采购人名称：云南外事外语职业学院

4.2经办人（质疑、询问）：杨老师 18987154980

业务联系人：王老师 17392547763

## 四、保证金

1.缴纳保证金方式

1.1质量保证金:中标单位需扣除合同总额的5%作为质量保证金，五年内无质量问题无息退还。

五、采购需求

（一）技术要求

1.塑胶跑道翻新技术参数要求

翻新塑胶跑道时，技术参数的设置是参照GB36246-2018 《中小学合成材料面层运动场地》标准拟定，确保跑道最基本的质量、安全性和性能。翻新塑胶跑道的主要技术参数：

1.1场地尺寸与规格

* 长度与宽度：按照现有的塑胶跑道的长度和宽度进行改造。

* 半径：按照现有的弯道半径。

足球场标准400米

原塑胶跑道面积大约：6500平方米，人造草坪面积大约：5000平方米（准确面积		 可以提前到现场测量）

1.2平整度与坡度

* 平整度：平整度合格率应不小于85%，任何位置3米内水平误差应小于3mm。

* 坡度：塑胶跑道的横向坡度不大于8:1000，纵向坡度不大于1:1000（参考文章1）。

1.3厚度与材料

* 厚度：塑胶跑道的厚度不小于13mm（±1mm）。

* 材料：翻新时应选用符合国家相关标准的环保材料，如无毒无味、耐磨耐候的聚氨酯等。材料应符合《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）等相关标准要求，并能够提供相应的物理性能检测报告。

1.4物理性能与环保要求

* 物理性能：翻新后的塑胶跑道应具有一定的弹性、抗冲击性、耐磨性、防滑性等物理性能，以满足运动员的活动需求。需提供说明物理和化学相关要求及资质。

* 环保要求：翻新过程中应使用环保材料，减少对环境的污染。需使用环保标志的产品，（跑道材料的有害物质含量应符合国家相关标准，如《HJ 2537-2014》环境标志产品技术要求。跑道施工完成后，应确保无异味、无污染，需提供具有“CMA”标志的合格检测报告。

1.5排水与防滑要求

* 排水：改造后的跑道表面应在雨后20分钟内无积水。

* 防滑：改造后的跑道表面应具有较好的防滑性能。防滑系数尽可能满足相关标准。

*清理盲沟：排水坡道应按标准要求，确保清理后不积水，排水通畅。

1.6标志线

* 标志线应清晰、不反光，无明显虚边，与面层粘合牢固。各标志线位置距终点线间的距离长度不允许出现负差，其正差应小于1/1000。

1.7翻新施工要求

参照《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准要求，主要施工要求：

* 翻新施工前应全面检查跑道的磨损程度、损坏情况、表面平整度等，并根据实际情况制定翻新方案。

* 施工过程中应选用符合相关标准的合格材料，遵循规定的操作流程，确保每一步骤都得到正确执行。

* 施工后应进行质量检测与验收，确保跑道的厚度、平整度、弹性等性能指标基本符合要求。

*标准：参照符合《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）等相关标准的有关要求

2.足球场人造草坪翻新技术参数要求

翻新人造草坪时，参照体育用人造草国家标准GBT20394-2013。

2.1草坪基本参数

*草高：草丝从底背到终端的高度40--50mm。

*草纤维磅重：草纤维的磅重参考值磅重7400（Dtex）。

*草纤维纤度：尽可能大于10000分特。

2.2草坪性能参数

*密度：要求尽可能大于10500针/m²。

*耐候性：草坪能保持良好的颜色和质感，不褪色、不变黄。

*耐磨性：采用耐磨性强的草纤维，保证草坪的使用寿命。

*防滑性：表面摩擦系数应基本达到相关标准，以减少运动员在运动时滑倒的风险。

2.3草坪材料参数

*草纤维材质：使用挤出型带茎绿包纱单丝，田园绿色及柠檬绿色等，确保草坪的色泽鲜艳、逼真。

*底背和基布：使用绿色环保PET增强毛面基布+PP抗紫外线基布+特种网格布，提供强大的支撑和稳定性。

*背胶：采用环保型背胶，如陶氏乳胶，确保草坪与地面的牢固粘接。

2.4草坪施工参数

*平整度：改造施工后草坪表面应平整，无明显起伏和凹陷。

*接缝处理：草坪之间的接缝应平整、牢固，无缝隙，以确保草坪的整					体美观性和使用寿命。

2.5排水性：改造后草坪应具备良好的排水性能，避免积水影响使用效果。

3、其他技术参数

3.1抗紫外线性能：符合DIN53387等相关标准，确保草坪在长时间阳光照射下仍能保持稳定的性能。

3.2色牢度：参照DIN54004等标准，要求草坪的颜色保持时间长，不易褪色。

3.3阻燃性：从中心到损毁边缘的最大距离应不大于50mm，确保草坪在意外火灾中具有一定的阻燃性能。

*标准：参照符合国家标准GB/T20394-2013规定的相关要求

以上是翻新人工草坪时需要考虑的关键技术指标，确保翻新后的人工草坪具有优良的性能和使用寿命。

| 塑胶跑道拆除及新作 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 子目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 清理原有塑胶面层 | ㎡ | 6500 | 铲除+外运 |
| 修复原有塑胶跑道基础、封底 | ㎡ | 6500 | 预估 |
| 排水沟清理及检修 | 项 | 1 | 预估 |
| 主跑道13mm全塑型喷涂颗粒面层 | ㎡ | 6500 |  |
| 跳高、跳远区25mm全塑型喷涂颗粒面层 | ㎡ | 471 |  |
| 划 线 | 项 | 1 |  |
| 原材料检测费用非固体原料 | 组 | 2 | GB36246-2018 |
| 原材料检测费用固体原料EPDM颗粒 | 组 | 2 | GB36246-2018 |
| 成品检测费用 | 项 | 2 | GB36246-2018 |
| 成品检测（田协指定实验室，物理性能） | 项 | 2 | GB/T14833-2020 |
| 400米标准运动场田协认证费用 | 片 | 1 | 田协II类场地 |
| 足球场人造草坪清理及翻新 |  |  |  |
| 子目名称 | 单位 | 面积 | 备注 |
| 原人造草坪清理及外运 | ㎡ | 5000 |  |
| 原基础整修找平 | ㎡ | 5000 | 预估 |
| 10㎜弹性垫铺设 | ㎡ | 5000 |  |
| 50mm单丝人造草铺设 | ㎡ | 5000 |  |
| 填充料（石英砂+橡胶颗粒） | ㎡ | 5000 |  |
| 原材料检测费用非固体（胶水）原料 | 组 | 1 | GB36246-2018 |
| 原材料检测费用固体原料填充颗粒 | 组 | 1 | GB36246-2018 |
| 人造草坪检测费用 | 项 | 2 | GB36246-2018 |
| 人造草整体系统成品检测费用 | 项 | 1 | GB36246-2018 |
| 管理费及利润 |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |

4.增加三级跳远沙池

在现有球场东侧绿化带新建三级跳远沙池。

跳远和三级跳远的沙坑宽至少2.75米，最宽3米。助跑道宽1.22米，长至少40米。跳远起跳板前沿至沙坑远端的距离至少10米。三级跳远起跳线至沙坑近端的距离至少13米(女子为11米)，至沙坑远端距离至少21米。坑内沙面与起跳板表面在一个水平面上。起跳板用木料制成，长1.22米，宽 20厘米，漆成白色。

（二）商务要求

1.报价要求

本项目响应供应商的报价应包含但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由报价人自行承担。分项报价应注明设备的品牌型号，否则为无效报价。

2.交货期及地点

2.1交货期：签订合同后30个日历天完成。

2.2交货地点：云南外事外语职业学院

3.付款方式：

验收合格后支付合同金额的 85%,验收完成支付合同总价的10%，剩下5%作为质保金，质保期满后无息支付。

4.质保期 ：五年。质保期内出现产品质量问题，采购人有权提出退货、更换、索赔，成交供应商无条件负责维修、更换、赔偿。

5.售后服务

每年2次跟踪服务。

6.验收方式

本项目由采购人组织成交供应商进行最终验收，产生费用由成交供应商承担。

六、响应文件编制要求

响应供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件做出实质性响应。响应文件除签名外，其余所有内容必须由电脑打印，禁止手写。

1.响应文件组成

响应文件由资格文件、技术和商务文件、经济文件组成，响应供应商所作的一切有效补充、修改和承诺属于响应文件的组成部分。

2.响应文件的份数和签署

．响应文件正本两份，副本四份，副本可为正本的复印件，内容须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

3.响应文件装订

各响应供应商应分别将“资格文件（正本和副本）”、“技术和商务文件（正本和副本）” 、“经济部分（正本和副本）”分别装订并用密封。

4.修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

4.1响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准。

4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价。

4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价法定代表人或其授权的代表签字或加盖公章后产生约束力，响应供应商不确认的，其响应无效。响应供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

七、采购程序

1.响应文件的递交

*响应供应商应当在询价通知书要求的响应文件递交截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的或未密封送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者询价小组有权拒收。

*除询价通知书中另有说明的情况外，电报、电话、传真、邮寄、电子文档形式的响应文件概不接受。

2.响应文件开启

*响应文件开启应当在询价通知书中确定的时间和地点公开进行。

*响应文件开启前，应当由响应供应商或者其推选的代表检查响应文件是否提前启封，经确认未提前启封的响应文件，由采购代理机构工作人员当众拆封，并按程序进行评审。

八、响应文件格式

（一）资质文件（格式）

见下页

法定代表人身份证明书

采购项目名称：

致：                     （：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

．法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：                      ：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的响应、响应、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：               供应商法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

．诚信声明

采购项目名称：

致：                    ：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（二）经济文件

．响应函

云南外事外语职业学院：

根据贵方为              （采购项目名称），编号为    询价通知书的邀请，法定代表人或授权代理人      （姓名）代表        （响应供应商名称、地址）对本次采购项目的           （项目名称）进行响应。

为此我们按询价通知书中的规定，编制并提交响应文件。我单位交纳保证金，金额为     人民币。

据此函，签字代表宣布同意如下：

.本次我方响应报价为人民币：    元（小写金额），即           （大写金额）。

.我方将按询价通知书的规定及要求履行合同责任和义务。

.如果在规定的响应截止时间之后，我方撤回响应文件、或成交后放弃成交资格、不按询价通知书规定签订和履约合同，同意贵方对我方的处罚，没收我方的保证金和低价风险担保金。

.我方同意提供按照贵方可能要求的与其采购有关的一切数据或资料。

响应供应商法定代表人（或授权代理人）签字：

响应供应商名称并盖单位公章

日期：       年    月    日

．报价一览表

采购项目名称：

| 供应商全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应项目名称 |  | 数量 | 响应报价（小写）单位（元） | 交货时间 |
| 响应报价（大写）： 元整 |  |  |  |  |
| 备注：不得高于本次采购人给定的响应最高限价，报价高于本限价的为无效响应。 |  |  |  |  |

响应供应商：                            法人授权代表：

（响应供应商公章）                          （签字或盖章）

年     月     日

说明：

报价一览表在评审大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

．分项报价明细表（自拟）

说明：

.、请供应商完整填写，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

.、计价单位以“元”或“万元”计。

.、货物类采购项目，分项报价表中必须注明所投产品的品牌、型号。

（三）技术和商务文件

．技术文件

.．货物技术参数介绍（含所投产品的品牌、型号）；

.．技术条款对照表。

| - 货物名称 | - 询价通知书 - 主要技术参数 | - 响应文件 - 主要技术参数 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表可扩展。

．商务文件

.．交货期；

.．付款方式；

.．质保期；

.．售后服务；

.. 安装调试及培训；

.．验收方式；

.．知识产权；

.．商务条款对照表。

| - 产品名称 | - 询价通知书 - 商务条款 | - 响应文件 - 商务应答条款 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表可扩展。